## 1.Volúmen y Energía
| Reporte de Consumo Diario |  |  | No. Documento:
LG-FR-003
Fecha:
2015-08-21
Revisión:
1
Página:
1 de 1
Nombre de Cliente: | AGROMAIZZA
Numero de cliente: | 170503-009
Fecha Inicio: | 2019-07-01
Fecha Final: | 2019-07-31
Fecha | Volumen | Poder cal. Cond. Estándar | Poder cal. Cond. Estándar | Energia
| SCMd | BTU/ Ft | Convertido a Btu/ M³ | MMBtu | Gigajoule
2019-07-01 | 3262.0609 | 915.7286 | 32338.6503 | 105.4906 | 111.2985
2019-07-02 | 0 | 915.7286 | 32338.6503 | 0 | 0
2019-07-03 | 5095.8627 | 915.7286 | 32338.6503 | 164.7933 | 173.8662
2019-07-04 | 6386.5628 | 915.7286 | 32338.6503 | 206.5328 | 217.9037
2019-07-05 | 6695.9137 | 915.7286 | 32338.6503 | 216.5368 | 228.4584
2019-07-06 | 6933.3731 | 915.7286 | 32338.6503 | 224.2159 | 236.5603
2019-07-07 | 6559.9322 | 915.7286 | 32338.6503 | 212.1394 | 223.8189
2019-07-08 | 5467.1104 | 915.7286 | 32338.6503 | 176.799 | 186.5328
2019-07-09 | 20.7071 | 915.7286 | 32338.6503 | 0.66964 | 0.70651
2019-07-10 | 4134.6411 | 915.7286 | 32338.6503 | 133.7087 | 141.0702
2019-07-11 | 6631.6226 | 915.7286 | 32338.6503 | 214.4577 | 226.2649
2019-07-12 | 6118.5414 | 915.7286 | 32338.6503 | 197.8654 | 208.759
2019-07-13 | 6221.3675 | 915.7286 | 32338.6503 | 201.1906 | 212.2674
2019-07-14 | 5942.3907 | 915.7286 | 32338.6503 | 192.1689 | 202.7489
2019-07-15 | 6329.224 | 915.7286 | 32338.6503 | 204.6786 | 215.9473
2019-07-16 | 5833.6385 | 915.7286 | 32338.6503 | 188.652 | 199.0384
2019-07-17 | 3428.795 | 915.7286 | 32338.6503 | 110.8826 | 116.9873
2019-07-18 | 6372.626 | 915.7286 | 32338.6503 | 206.0821 | 217.4282
2019-07-19 | 5284.9638 | 915.7286 | 32338.6503 | 170.9086 | 180.3181
2019-07-20 | 6214.376 | 915.7286 | 32338.6503 | 200.9645 | 212.0288
2019-07-21 | 6297.2945 | 915.7286 | 32338.6503 | 203.646 | 214.8579
2019-07-22 | 6373.3515 | 915.7286 | 32338.6503 | 206.1056 | 217.4529
2019-07-23 | 5530.1381 | 915.7286 | 32338.6503 | 178.8372 | 188.6832
2019-07-24 | 5453.8196 | 915.7286 | 32338.6503 | 176.3692 | 186.0793
2019-07-25 | 6731.4653 | 915.7286 | 32338.6503 | 217.6865 | 229.6714
2019-07-26 | 6577.4367 | 915.7286 | 32338.6503 | 212.7054 | 224.4161
2019-07-27 | 7111.3732 | 915.7286 | 32338.6503 | 229.9722 | 242.6335
2019-07-28 | 6225.8797 | 915.7286 | 32338.6503 | 201.3365 | 212.4213
2019-07-29 | 5864.0557 | 915.7286 | 32338.6503 | 189.6356 | 200.0762
2019-07-30 | 4572.3882 | 915.7286 | 32338.6503 | 147.8649 | 156.0057
2019-07-31 | 274.0381 | 916.7286 | 32373.965 | 8.8717 | 9.3601
| 163944.9501 | 28388.5866 | 32339.7895 | 5301.7681 | 5593.6615
Factores de conversión y Referencias
Btu/Pie³ a Btu/ M³: | 35.3147
MMBtu a Gigajoule: | 1.0551
KCAL a BTU | 3.9657
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]+1

## Hoja1
| 1 | m3 base = | 0.95137 | m3 estandar
37029.0004 | 38921.7659 |  | 1.0511
34349.6104 | 36105.4168
658165.7554 | 691808.3977